附件1：

一、服务设备明细

| 电梯编号 | 新设备号 | 电梯类型 | 层站 | 载重 | 速度 | 月保养费 | 年保养费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1栋一单元1# | M20NK0301 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 1栋一单元2# | M20NK0302 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 1栋二单元3# | M20NK0303 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 1栋二单元4# | M20NK0304 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 2栋一单元5# | M20NK0305 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 2栋一单元6# | M20NK0306 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 2栋二单元7# | M20NK0307 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 2栋二单元8# | M20NK0308 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 3栋9# | M20NK0309 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 3栋10# | M20NK0310 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 4栋一单元11# | M20NK0311 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 4栋一单元12# | M20NK0312 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 4栋二单元13# | M20NK0313 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 4栋二单元14# | M20NK0314 | MTP | 35/35 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |

| 5栋 15# | M20NK0315 | MTP | 19/19 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5栋 16# | M20NK0316 | MTP | 19/19 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 6栋一单元17# | M20NK0317 | MTP | 33/33 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 6栋一单元18# | M20NK0318 | MTP | 33/33 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 6栋二单元19# | M20NK0319 | MTP | 20/20 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 6栋二单元20# | M20NK0320 | MTP | 20/20 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 7栋 21# | M20NK0321 | MTP | 12/12 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 8栋一单元22# | M20NK0322 | MTP | 20/20 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 8栋一单元23# | M20NK0323 | MTP | 20/20 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 8栋二单元24# | M20NK0324 | MTP | 18/18 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 8栋二单元25# | M20NK0325 | MTP | 18/18 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 9栋一单元26# | M20NK0326 | MTP | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 9栋一单元27# | M20NK0327 | MTP | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |  |  |
| 9栋二单元28# | M20NK0328 | MTP | 32/32 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 9栋二单元29# | M20NK0329 | MTP | 32/32 | 1000kg | 2.0m/s |  |  |
| 每月维修保养费合计：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年维修保养费总计：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |