附件1：

一、服务设备明细

| 电梯编号 | 新设备号 (OTIS) | 电梯类型 | 层站 | 载重 | 速度 | 月保养费 | 年保养费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | D6NL9546 | Skyrise | 25/25 | 1350 KG | 4 m/s |  |  |  |
| 2# | D6NL9547 | Skyrise | 25/25 | 1350 KG | 4 m/s |  |  |  |
| 3# | D6NL9548 | OTIS SKyI | 25/25 | 1350 KG | 2.5 m/s |  |  |  |
| 4# | D6NL9549 | OTIS SKyI | 25/25 | 1350 KG | 2.5 m/s |  |  |  |
| 5# | D6NL9550 | OTIS SKyI | 25/25 | 1350 KG | 2.5 m/s |  |  |  |
| 6# | D6NL9566 | GeN2 Comfort | 3/3 | 1000 KG | 1 m/s | / | / | 已封堵 |
| 7# | D6NL9567 | GeN2 Comfort | 3/2 | 800 KG | 1 m/s | / | / | 已封堵 |
| 8# | BK1030064063 | UN-Victor mr1 | 3/3 | 800 KG | 1 m/s |  |  |  |
| 9# | BK1030064063 | UN-Victor mr1 | 3/3 | 800 KG | 1 m/s |  |  |  |
| 每月维修保养费合计：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年维修保养费总计：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：电梯维保费含限速器效验费用、125%载重实验费用以及年检费用等。

附件2：

- 免费更换配件清单

| 序号 | 配件名称 | 备注 | 电梯型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二极管 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 2 | S钩 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 3 | U型钩 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 4 | 油杯 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 5 | 接油盒 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 6 | 油毛毡 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 7 | 抱闸开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 8 | 急停按钮 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 9 | 厅门钢丝绳 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 10 | 限速器开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 11 | 缓冲器开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 12 | 底坑灯 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 13 | 厅门开锁装置 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 14 | 按钮 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 15 | 安全触板开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 16 | 安全窗开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 17 | 强迫关门装置 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 18 | 换速开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 19 | 底坑安全开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 20 | 指层灯 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 21 | 门滑块 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 22 | 限位开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 23 | 靴衬 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 24 | 门被动轮 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 25 | 厅轿门触点 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 26 | 整流桥 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 27 | 安全钳连动开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 28 | 热敏桥 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 29 | 门机电阻 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 30 | 门机触点 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 31 | 副门锁触点 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 32 | 应急灯 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 33 | 专用保险丝 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 34 | 警铃 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 35 | 锂基脂 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 36 | 橡胶门导靴 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 37 | 控柜检修开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 38 | 轿厢按钮 | 免费更换 | Skyrise |
| 39 | 轿厢应急灯 | 免费更换 | Skyrise |
| 40 | 轿厢蜂鸣器 | 免费更换 | Skyrise |
| 41 | 外呼按钮 | 免费更换 | Skyrise |
| 42 | 轿顶对讲机 | 免费更换 | Skyrise |
| 43 | 轿顶照明灯 | 免费更换 | Skyrise |
| 44 | 限速器涨紧轮开关 | 免费更换 | Skyrise |
| 45 | 铭牌 | 免费更换 | Skyrise |
| 46 | 缓冲器开关 | 免费更换 | OTIS SkyI/ GeN2 Comfort |
| 合计 |  |  |  |

附件3：

三、电梯常用配件报价清单

36.5法规或标准执行。000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

| 序号 | 部件 | Skyrise 4m/s |  |  | SKY/GeN2 Comfort |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配件号 | 控制单价（元） | 报价（元） | 配件号 | 控制单价（元） | 报价（元） |  |
| 1 | 光幕 | LC 2D光幕 | 3600 |  | LC 2D光幕 | 3600 |  |  |
| 2 | 门机控制器(含变频器） | 门机控制器(含变频器） | 4160 |  | 门机控制器(含变频器） | 4160 |  |  |
| 3 | 门机变频电动机 | KAA24354AAB2（0.9-1m） | 2630 |  | 门机：KAA24360ABC92 | 4380 |  |  |
|  |  | KAA24354AAAB系列（1.1-1.2m） | 4080 |  |  |  |  |  |
| 4 | 称量装置-称重板 | GA26800KJ10 | 1100 |  | GA26800KJ10 | 1100 |  |  |
| 5 | 称量装置-传感器 | GAA24270AH513 | 5750 |  | FAA24270AH14 | 3700 |  |  |
| 6 | 轿厢显示器(含显字板，RS14通信板） | 15“ LCD显示器 | 11600 |  | FTYP02 | 600 |  |  |
| 7 | 轿厢通讯板 | RS14 | 350 |  | DAA26800AL1 | 600 |  |  |
| 8 | 操纵箱通讯板 | RSEB板 | 1200 |  | RSEB板 | 1200 |  |  |
| 9 | 外呼显示器(含显字板，RS14通信板） | -- | 1150 |  | FTYP02 | 600 |  |  |
| 10 | 外呼通讯板 | RS14 | 345 |  | 含在外呼显示器内 | 一 |  |  |
| 11 | 外呼装置 | 发玟不锈钢面板，圆形按钮，不带显示器 | 1100 |  | 发玟不锈钢面板，圆形按钮，带LCD显示器： DAA27076PR996 | 650 |  |  |
| 12 | 不锈钢厅门门板 | OP=1100~1200x2400 | 3000 |  | OP=900~1000x2400 | 2800 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1100~1200x2400 | 3000 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1300~1500x2400 | 6000 |  |  |
| 13 | 喷漆钢板厅门门板 | OP=1100~1200x2400 | 1800 |  | OP=900~1000x2400 | 1700 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1100~1200x2400 | 1800 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1300~1500x2400 | 4600 |  |  |
| 14 | 厅门地坎 | DAA23101K8 | 500 |  | OP=1100 | 500 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1200 | 500 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1300~1500x2400 | 800 |  |  |
| 15 | 不锈钢轿门 | OP=1100~1200x2400 | 3000 |  | OP=900~1000x2400 | 2800 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1100~1200x2400 | 3000 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1300~1500x2400 | 6000 |  |  |
| 16 | 轿门地坎 | OP=1100~1200 | 500 |  | OP=900~1000 | 380 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1100~1200 | 500 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1300~1500x2400 | 800 |  |  |
| 17 | 外门套 | OP=1100~1200x2400 | 1000 |  | OP=900~1000x2400 | 850 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1100~1200x2400 | 1000 |  |  |
|  |  | -- |  |  | OP=1300~1500x2400 | 1780 |  |  |
| 18 | 到站灯 | 三角形不带显示到站灯 | 1450 |  | 三角形不带显示到站灯 | 1450 |  |  |
| 19 | 平层感应器 | 平层感应系统 | 5850 |  | DAA629AR999/ DAA629AW997 | 5850 |  |  |
| 20 | 并联板（群控板） | AAA26800APN1（CGMPG板） | 2080 |  | AAA26800APN1（CGMPG板） | 2080 |  |  |
| 21 | 轿顶检修盒 | 轿顶检修盒(含检修灯) | 550 |  | 轿顶检修盒(含检修灯) | 550 |  |  |
| 22 | 对讲机电源(机房、总机) | DAA25301E16 | 450 |  | DAA25301X1 | 660 |  |  |
|  |  | DAA25301J7 | 420 |  | -- | 一 |  |  |
| 23 | 限速器涨紧装置 | DAA22700X2 | 5000 |  | DBA22700F33 | 2160 |  |  |
| 24 | 底坑第一急停开关（含急停开关、对讲机） | DAA24831F4 | 850 |  | DAA24831F4 | 850 |  |  |
| 25 | 底坑检修盒 | DAA24831F1 | 450 |  | DAA24831F4 | 850 |  |  |
| 合计 |  |  | 63965 |  | / | 73850 |  |  |

=

36.5法规或标准执行。000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

36.5法规或标准执行。000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000